## Formulário MT
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONEXÃO EM MT | [8 empty] | versão H 02/02/2024
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
• O formulário deverá ser preenchido pelo cliente ou Responsável Técnico contratado para as solicitações de Conexão Nova e Alteração de Demanda de Unidades Consumidoras atendidas em Média Tensão (MT); • Conforme artigo 9° da Resolução Normativa ANEEL (REN) Nº 1.000/2021 que trata da representação, o responsável técnico deverá apresentar procuração (pessoa física ou pessoa jurídica) para solicitações em nome de terceiros.
• Para os pedidos de Conexão Nova é obrigatório anexar ao formulário um dos documentos emitidos por órgão competente que comprove que a unidade consumidora está localizada em área regular, quando se tratar de propriedades com ocupações em faixa de domínio ou servidão, conforme relação disponível no portal Cemig:
https://www.cemig.com.br/atendimento/ligacao-nova-e-aumento-de-carga/
• É obrigatório anexar a este formulário e a planta de situação da edificação conforme ND-5.3, com exceção para solicitação de alteração de demanda sem mudança de local da subestação;
• Serão verificadas as condições ambientais pela Cemig:
a) Caso a propriedade esteja localizada em área protegida pela legislação, é obrigatório apresentar documento que comprove a regularização ambiental emitido por órgão competente.
b) Caso a propriedade esteja em entorno de reservatório deve ser apresentada autorização da concessionária ou do responsável pelo reservatório.
• Para unidade consumidora atendida em Média Tensão e com faturamento em Baixa Tensão, o interessado deverá formalizar o seu pedido através do Termo de Opção pelo Faturamento Monômio;
• Se houver motores monofásicos acima de 15 CV e/ou trifásicos acima de 50 CV, deverá ser obrigatório anexar o formulário para análise de partida de motores disponível no seguinte link juntamente com esse formulário;
Para Migração Mercado Livre ou Religação de Subestação, em que não haverá alteração da demanda contratada
Caso a opção "Finalidade" seja "Aderir a Tarifa Monômia", considerar preenchimento de carga máxima em 112,5 KVA. Caso for previsto conexão de injeção em paralelismo permanente sem injeção (GRID ZERO), favor preechner os dados dos equipamentos no campo 5
Conforme artigo 68 (REN) Nº 1000/2021 ANEEL: Caso seja marcado "Sim" para a pergunta "A subestação está pronta para ser ligada?*" O pedido de vistoria e ligação será disparado automaticamente após conclusão das etapas do orçamento de conexão.Caso seja marcado "Não", você deve solicitar seu pedido de vistoria e ligação em até 120 dias após a conclusão das etapas do orçamento de conexão. Lembrando que o orçamento de conexão poderá ser cancelado em caso de duas reprovações pelo mesmo motivo e que há cobrança de taxa a partir do segundo serviço realizado.
• Campos com "*" ao lado são de preenchimento obrigatório. • Campos com “**” ao lado, acrescente 0 caso não possua demanda contratada.
1. Classificação do Atendimento
Opção de Atendimento* |  |  | Finalidade:*
Número da ART/TRT do Projeto:
2. Dados do Proprietário
Nome Completo ou Razão Social:* | [8 empty] | CPF/CNPJ:*
Filiação (Mãe ou Pai - sem Abreviação):*
RG/RNE/RANI:* |  |  | Data Nascimento:*
Telefones* (informe pelo menos um): |  |  | Celular: |  |  |  |  | Fixo:
E-mail*:
3. Dados da Unidade Consumidora (Endereço do Ponto de Entrega)
Atividade Principal:* | [5 empty] | Ramo da Atividade:*
CEP:* |  | Localização:* |  | Município:* | [5 empty] | Estado:*
Informe as coordenadas do local de atendimento: | [5 empty] | Latitude:* |  |  |  | Longitude:*
Para Urbano: | Endereço:* |  |  | Nº:* |  | Bairro:* |  |  |  | Complem.:
Para Rural: | Distr./Comun./Região:* |  |  |  |  | Nome da Propriedade:*
Ponto de Referência: | [5 empty] | Nº Instalação do Vizinho:
A Unidade Consumidora encontra-se inserida em Área de Preservação Permanente – APP?* | [6 empty] | E/ou inserida em Reserva Legal?*
Caso tenha conta globalizada e desejar vincular o vencimento da conta desta unidade junto com outras instalações, informar o nº da conta globalizada (Trata-se do código de débito automático globalizado da fatura): | [8 empty] | _______________________________________
A subestação está pronta para ser ligada?*
4. Dados Técnicos
Nível de tensão:
Para Conexão Nova: |  | Carga Instalada(Transformadores):* |  |  | Tipo de Subestação:*
Para Alteração de Demanda: |  | Carga Instalada Atual(Transformadores):* |  | Carga Instalada Futura(Transformadores):* |  |  |  | Haverá troca do tipo de subestação?* |  |  | Sim
|  | Tipo de Subestação:* | De: |  |  | Para:
Tipo de Ramal:* |  |  | Capacidade de proteção do disjuntor:* |  |  |  |  | Haverá demanda escalonada?:*
A modalidade tarifária horária será verde ou azul?*
Demanda contratada KW:**
=SE(OU(E(I18=“Alteração de Demanda”;G45=“Verde”);E(I18=“Alteração de Demanda”;G45=“Azul”);”Futura:”;SE(I18=“Conexão Nova”;””))
Seção para pedidos com
demanda escalonada
5. Observações
Possui sistema de geração em regime de paralelismo permanente sem injeção (GRID ZERO)?*
DADOS DA GERAÇÃO
Potência Ativa Instalada Total de Geração da Usina (kW):
Potência Total Módulos (kW):
Potência Total Inversores (kW):
Área dos Arranjos (m²):
Quantidade de Módulos:
Modelo dos Módulos:
Fabricante dos Módulos:
Quantidade de Inversores:
Modelo dos Inversores:
Fabricante dos Inversores:
6. Observações
Opa! Parece que falta preencher o campo 'Opção de Atendimento*'

## Anexo II - Conversão Potências
A) MOTORES MONOFÁSICOS
POTÊNCIA EM CV - TRABALHO | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5
POTÊNCIA EM kW - ABSORVIDA | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 0,89 | 1,10 | 1,58 | 2,07 | 3,07 | 3,98 | 4,91 | 7,46 | 9,44 | 12,10
DEMANDA EM kVA*** | 0,62 | 0,73 | 0,92 | 1,24 | 1,49 | 1,93 | 2,44 | 3,20 | 4,15 | 5,22 | 7,94 | 10,04 | 13,01
B) MOTORES TRIFÁSICOS
POTÊNCIA EM CV - TRABALHO | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5
POTÊNCIA EM kW - ABSORVIDA | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,57 | 0,82 | 1,13 | 1,58 | 1,94 | 2,91 | 3,82 | 4,78
DEMANDA EM kVA*** | 0,37 | 0,48 | 0,56 | 0,72 | 1,08 | 1,38 | 2,03 | 2,40 | 3,64 | 4,96 | 5,62
POTÊNCIA EM CV - TRABALHO | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75
POTÊNCIA EM kW - ABSORVIDA | 5,45 | 6,90 | 9,68 | 11,79 | 13,63 | 18,40 | 22,44 | 26,93 | 44,34 | 51,35 | 62,73
DEMANDA EM kVA*** | 6,49 | 8,12 | 10,76 | 13,25 | 14,98 | 20,67 | 24,66 | 29,59 | 49,27 | 57,70 | 70,48
*** Demanda individual para apenas um motor. Para quantidades superiores, consultar Norma ND-5.1.
C) AR CONDICIONADO
POTÊNCIA EM BTU | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 30
POTÊNCIA EM kW | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 3,6

## Listas (hidden)
CARGA
|  | Administração Condominial | Subestação Nº 1 | Subestação Nº 2 | Subestação Nº 2 | Subestação Nº 4 | Subestação Nº 4 |  | Subestação Nº 2
DISJUNTOR | DE/PARA | Agroindustrial | Subestação Nº 2 | Subestação Nº 3 | Subestação Nº 5 | Subestação Nº 5 | Subestação Nº 5 | Subestação Nº 2 | Subestação Nº 4
Monopolar 10A | 1x10A | Agropecuária Rural | Subestação Nº 3 | Subestação Nº 4 | Subestação Nº 6 | Subestação Nº 6 | Subestação Nº 8 | Subestação Nº 4 | Subestação Nº 5
Monopolar 15A | 1x15A | Agropecuária Rural Irrigação | Subestação Nº 4 | Subestação Nº 5 | Subestação Nº 8 | Subestação Nº 8 |  | Subestação Nº 5 | Subestação Nº 6
Monopolar 20A | 1x20A | Agropecuária Urbana | Subestação Nº 5 | Subestação Nº 7 |  |  |  | Subestação Nº 8 | Subestação Nº 8
Monopolar 25A | 1x25A | Água Esgoto e Saneamento | Subestação Nº 6 | Subestação Nº 8
Monopolar 30A | 1x30A | Aquicultura | Subestação Nº 7
Monopolar 35A | 1x35A | Associação e Entidades Filantrópicas | Subestação Nº 8
Monopolar 40A | 1x40A | Coletividade Rural
Monopolar 50A | 1x50A | Comercial
Monopolar 60A | 1x60A | Cooperativa Eletrificação Rural
Monopolar 63A | 1x63A | Entidades Beneficentes Educacionais
Monopolar 70A | 1x70A | Escola Agrotécnica
Monopolar 300A | 1x300A | Hospitais
Bipolar 10A | 2x10A | Iluminação em rodovias
Bipolar 15A | 2x15A | Iluminação Pública com Medição
Bipolar 20A | 2x20A | Iluminação Pública sem Medição
Bipolar 25A | 2x25A | Industrial
Bipolar 30A | 2x30A | Irrigação
Bipolar 35A | 2x35A | Irrigação Noturna
Bipolar 40A | 2x40A | Irrigação Noturna SUDENE
Bipolar 50A | 2x50A | Irrigação Noturna SUDENE/IDENE
Bipolar 60A | 2x60A | Irrigante Noturno IDENE
Bipolar 63A | 2x63A | Monitoramento de Transito
Bipolar 70A | 2x70A | Outros Serviços e Outras Atividades
Bipolar 80A | 2x80A | Poder Publico Estadual
Bipolar 100A | 2x100A | Poder Publico Federal
Bipolar 150A | 2x150A | Poder Publico Municipal
Bipolar 200A | 2x200A | Residencial
Tripolar 15A | 3x15A | Residencial rural
Tripolar 25A | 3x25A | Serviço Público Irrigação Noturna
Tripolar 30A | 3x30A | Serviço Público Irrigação Noturna IDENE
Tripolar 40A | 3x40A | Serviço Público Irrigação Noturna SUDENE
Tripolar 50A | 3x50A | Serviço Público Irrigação Rural
Tripolar 60A | 3x60A | Serviço Público Irrigação SUDENE/IDENE
Tripolar 63A | 3x63A | Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Tripolar 70A | 3x70A | Serviços de Transporte
Tripolar 80A | 3x80A | Suprim. Outras Concession.
Tripolar 90A | 3x90A | Templos Religiosos
Tripolar 100A | 3x100A | Tração Elétrica
Tripolar 120A | 3x120A | Tração Elétrica Ferroviária
Tripolar 125A | 3x125A
Tripolar 150A | 3x150A
Tripolar 175A | 3x175A
Tripolar 200A | 3x200A
Tripolar 225A | 3x225A
Tripolar 250A | 3x250A
Tripolar 300A | 3x300A
Tripolar 315A | 3x315A
Tripolar 320A | 3x320A
Tripolar 400A | 3x400A
Tripolar 450A | 3x450A
Tripolar 500A | 3x500A
Tripolar 600A | 3x600A
Tripolar 630A | 3x630A
Tripolar 700A | 3x700A
Tripolar 800A | 3x800A

## Valid. CPF (hidden)
CPF | 0
CPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dígito | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 1º Dig. Ver. | 0
CPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dígito | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 2º Dig. Ver. | 0
Verificação | TRUE
CNPJ | 0
CNPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extract | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Dígitos | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 1º Dig. Ver. | 0
CNPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dígito | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Mult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 0 | Resto | 0 | 2º Dig. Ver. | 0
Verificação | TRUE
4. | Primeiro ponto em propriedade rural.
Novo ponto em propriedade rural já eletrificada.
Desmembramento de propriedade rural.
Novo ponto em área já eletrificada e desmembrada da propriedade rural.
Parcelamento de solo rural para fins urbandos (Ex.: condomínio, loteamento, chacreamento, granjeamento, núcleos de domicílios ou área de sítios de lazer).
Outro tipo de atendimento.
1
|  |  |  | 2 | 3
| Campo | Prenchimento | Válido? | Tipo
| Opção de Atendimento* | 0 | FALSE
| Finalidade:* | 0 | FALSE
|  | 0 | TRUE
| Número da ART/TRT do Projeto: | 0 | FALSE
item 4 | CPF/CNPJ:* | 0 | FALSE | #NAME?
| Nome Completo ou Razão Social:* | 0 | FALSE
| Filiação (Mãe ou Pai - sem Abreviação):* | 0 | #NAME?
| RG/RNE/RANI:* | 0 | #NAME?
| Data Nascimento:* | 0 | #NAME?
| Telefones* (informe pelo menos um): | 0 | FALSE
| E-mail:* | 0 | FALSE
| Atividade Principal:* | 0 | FALSE
| Ramo da Atividade:* | 0 | FALSE
item 3 | CEP:* | 0 | FALSE
| Localização:* | 0 | FALSE
| Município:* | 0 | FALSE
| Estado:* | 0 | FALSE
| Informe as coordenadas do local de atendimento: | 0 | TRUE
| Latitude:* | 0 | TRUE
| Longitude:* | 0 | TRUE
| Endereço:* | 0 | TRUE
| Bairro:* | 0 | TRUE
| Nº:* | 0 | TRUE
| Distr./Comun./Região:* | 0 | TRUE
| Nome da Propriedade:* | 0 | TRUE
| A subestação está pronta para ser ligada?* | 0 | FALSE
item 1 | Carga Instalada(Transformadores):* | 0 | TRUE
| Tipo de Subestação:* | 0 | TRUE
| Carga Instalada Atual(Transformadores):* | 0 | TRUE
| Carga Instalada Futura(Transformadores):* | 0 | TRUE
| Haverá troca do tipo de subestação?* | Sim | TRUE
| Tipo de Subestação:* | 0 | TRUE
| Para: | 0 | TRUE
| Tipo de Ramal:* | 0 | FALSE
| Capacidade de proteção do disjuntor:* | 0 | TRUE
| Haverá demanda escalonada?:* | 0 | FALSE
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| Possui sistema de geração em regime de paralelismo permanente sem injeção (GRID ZERO)?* | 0 | FALSE
| Validate | Opção de Atendimento* | FALSE