## Grupo B
TERMO DE ANUÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE MODIFICAÇÃO EM PROJETO DE CENTRAL GERADORA - GRUPO B
Gerência de Processos Especiais de Expansão da Média e Baixa Tensão - EM/PE - Revisão E - 02/02/2024
1 – TIPO DE SOLICITAÇÃO
Modificação do projeto de central geradora
2 – IDENTIFICAÇÃO DO PARECER DE ACESSO
Número do Parecer de Acesso (NS): |  |  |  |  | Central Geradora: |  |  |  |  | Grupo: | B
Número do cliente: |  |  | Número da Instalação: |  |  |  |  | Tensão de Atendimento (V):
Titular da UC: | [6 empty] | CPF/CNPJ:
3 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA-UC
CONEXÃO EM BAIXA TENSÃO
Disjuntor Individual: |  |  |  | DE: |  |  | A |  | PARA: |  |  | A
Justificativa da alteração (campo obrigatório):
Disjuntor Geral do Padrão (Conforme ND 5.2): |  |  |  | DE: |  |  | A |  | PARA: |  |  | A
Quantidade de Disjuntor Geral: |  |  |  | DE: |  |  |  |  | PARA:
Justificativa da alteração (campo obrigatório):
4 – DADOS TÉCNICOS DOS PROJETO ORIGINAL E DO NOVO PROJETO DA CENTRAL GERADORA
Tipo de Fonte Primária: | Solar
Projeto Original | [5 empty] | Novo Projeto
Qtd de instalações a receber crédito: | [5 empty] | Qtd de instalações a receber crédito:
Potência Total Módulos (kW): | [5 empty] | Potência Total Módulos (kW):
Potência Total Inversores (kW): | [5 empty] | Potência Total Inversores (kW):
Área dos Arranjos (m²): | [5 empty] | Área dos Arranjos (m²):
Quantidade de Módulos: | [5 empty] | Quantidade de Módulos:
Modelo dos Módulos: | [5 empty] | Modelo dos Módulos:
Fabricante dos Módulos: | [5 empty] | Fabricante dos Módulos:
Quantidade de Inversores: | [5 empty] | Quantidade de Inversores:
Modelo dos Inversores: | [5 empty] | Modelo dos Inversores:
Fabricante dos Inversores: | [5 empty] | Fabricante dos Inversores:
5 – DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA
5.1 Formulário de acesso atualizado.
5.2 Memorial descritivo da central geradora atualizado.
5.3 Diagrama unifilar atualizado.
5.4 Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro de concessão no Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
5.5 Orçamento de conexão (parecer de acesso) assinado com a escolha da alternativa.
5.6 (Obrigatório no caso da alternativa 5 do art. 73) Documento com a descrição uso das funcionalidades dos dispositivos de interface com a rede e descrição do sistema de armazenamento, incluindo: - Previsão no projeto; - Detalhamento da forma de operação, com horário e patamares de injeção; - Certificado dos conversores; - Detalhamento do sistema de proteção para operação isolada.
5 – DECLARAÇÃO
Diante da solicitação de modificação de projeto de central geradora ora apresentada, declaro estar ciente de:
i. As condições técnicas e comerciais que serão apresentadas através do novo Parecer de Acesso (Orçamento de Conexão) poderão ser diferentes das condições apresentadas no parecer de acesso original.
ii. Quanto as cláusulas contratuais de resilição assinadas por mim no CUSD (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) com esta companhia (para o caso de cliente atendido em média tensão).
Local e data: |  |  |  |  | Assinatura do Consumidor/Responsável Legal:
Note on O14: Número do Parecer de Acesso: O número do Parecer de Aceso se refere ao número da NS (Nota de Serviço) gerado para atendimento ao pedido de solicitação de acesso.
Note on AC14: Microgeração - menor ou igual a 75kW. Minigeração - maior que 75kW e menor ou igual a: 5MW para fontes despacháveis; 3MW para demais fontes não enquadradas como despacháveis;
Note on I16: Número de Cliente: É a referência de identificação do cliente cadastrado na base de dados Cemig.
Note on X16: Número de Instalação: É a referência de Identificação da Unidade Consumidora cadastrada na base de dados Cemig.
Note on AN16: Informe a tensão de atendimento em Volts.
Note on G18: Titular da Unidade Consumidora
Note on AG18: Informe o CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica.
Note on R26: Essa alteração será considerada apenas para os casos em que o disjuntor informado na solicitação incial esteja divergente do disjuntor existente no local. Em casos de alteração de carga, deverá ser protocolada nova solicitação de acesso.
Note on R34: Essa alteração será considerada apenas para os casos em que o disjuntor informado na solicitação incial esteja divergente do disjuntor existente no local. Em casos de alteração de carga, deverá ser protocolada nova solicitação de acesso.

## Grupo A
TERMO DE ANUÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE MODIFICAÇÃO EM PROJETO DE CENTRAL GERADORA - GRUPO A
Gerência de Processos Especiais de Expansão da Média e Baixa Tensão - EM/PE - Revisão E - 02/02/2024
1 – TIPO DE SOLICITAÇÃO
Modificação do projeto de central geradora
2 – IDENTIFICAÇÃO DO PARECER DE ACESSO
Número do Parecer de Acesso (NS): | [6 empty] | Central Geradora: |  |  |  |  | Grupo: | A
Número do cliente: |  |  |  |  | Número da Instalação: | [5 empty] | Tensão de Atendimento (V):
Titular da UC: | [9 empty] | CPF/CNPJ:
3 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA-UC
CONEXÃO EM MÉDIA/ALTA TENSÃO
Transformador Particular (kVA): Transformador A
Quantidade: | DE: |  |  | PARA:
Potência: | DE: |  |  | PARA:
Fabricante: | DE: |  |  |  |  | PARA:
Modelo: | DE: |  |  |  |  | PARA:
Impedância % | DE: |  |  | PARA:
Transformador Particular (kVA): Transformador B
Quantidade: | DE: |  |  | PARA:
Potência: | DE: |  |  | PARA:
Fabricante: | DE: |  |  |  |  | PARA:
Modelo: | DE: |  |  |  |  | PARA:
Impedância % | DE: |  |  | PARA:
Tipo de Subestação Conforme ND 5.3 |  |  |  |  | DE: |  | PARA:
Justificativa da alteração (campo obrigatório):
Tipo de Ligação do Transformador: |  |  |  |  | DE: |  | PARA:
Tensão de Atendimento (kV): |  |  |  |  | DE: |  | PARA:
Entrada de Energia |  |  |  |  | DE: |  |  |  | PARA:
4 – DADOS TÉCNICOS DOS PROJETO ORIGINAL E DO NOVO PROJETO DA CENTRAL GERADORA
Tipo de Fonte Primária: |  | Solar
Projeto Original | [7 empty] | Novo Projeto
Qtd de instalações a receber crédito: | [7 empty] | Qtd de instalações a receber crédito:
Potência Total Módulos (kW): | [7 empty] | Potência Total Módulos (kW):
Potência Total Inversores (kW): | [7 empty] | Potência Total Inversores (kW):
Área dos Arranjos (m²): | [7 empty] | Área dos Arranjos (m²):
Quantidade de Módulos: | [7 empty] | Quantidade de Módulos:
Modelo dos Módulos: | [7 empty] | Modelo dos Módulos:
Fabricante dos Módulos: | [7 empty] | Fabricante dos Módulos:
Quantidade de Inversores: | [7 empty] | Quantidade de Inversores:
Modelo dos Inversores: | [7 empty] | Modelo dos Inversores:
Fabricante dos Inversores: | [7 empty] | Fabricante dos Inversores:
5 – DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA
5.1 Projeto elétrico das instalações de conexão.
5.2 Memorial descritivo da central geradora.
5.3 Memorial descritivo contendo a planta de situação com indicação do local para construção da subestação, conforme Norma Técnica de Distribuição ND-5.3.
5.4 Diagrama unifilar conforme tipo de subestação e Diagrama de blocos do sistema de geração, proteção e carga.
5.5 Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro de concessão no Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
5.6 - Orçamento de conexão (parecer de acesso) assinado com a escolha da alternativa.
5.7 (Obrigatório no caso da alternativa 5 do art. 73) Documento com a descrição uso das funcionalidades dos dispositivos de interface com a rede e descrição do sistema de armazenamento, incluindo: - Previsão no projeto; - Detalhamento da forma de operação, com horário e patamares de injeção; - Certificado dos conversores; - Detalhamento do sistema de proteção para operação isolada.
5 – DECLARAÇÃO
Diante da solicitação de modificação de projeto de central geradora ora apresentada, declaro estar ciente de:
i. As condições técnicas e comerciais que serão apresentadas através do novo Parecer de Acesso (Orçamento de Conexão) poderão ser diferentes das condições apresentadas no parecer de acesso original.
ii. Quanto as cláusulas contratuais de resilição assinadas por mim no CUSD (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) com esta companhia (para o caso de cliente atendido em média tensão).
Local e data: | [6 empty] | Assinatura do Consumidor/Responsável Legal:
Note on O14: Número do Parecer de Acesso: O número do Parecer de Aceso se refere ao número da NS (Nota de Serviço) gerado para atendimento ao pedido de solicitação de acesso.
Note on AC14: Microgeração - menor ou igual a 75kW. Minigeração - maior que 75kW e menor ou igual a: 5MW para fontes despacháveis; 3MW para demais fontes não enquadradas como despacháveis;
Note on I16: Número de Cliente: É a referência de identificação do cliente cadastrado na base de dados Cemig.
Note on X16: Número de Instalação: É a referência de Identificação da Unidade Consumidora cadastrada na base de dados Cemig.
Note on AN16: Informe a tensão de atendimento em Volts.
Note on G18: Titular da Unidade Consumidora
Note on AG18: Informe o CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica.

## Notas Explicativas
Notas Explicativas:
Número do Parecer de Acesso: O número do Parecer de Aceso se refere ao número da NS (Nota de Serviço) gerado para atendimento ao pedido de solicitação de acesso.
Micro Central Geradora: caracterizada por potência instalada até 75 kW.
Mini Central Geradora: Caracterizada por potência maior que 75 kW e menor ou igual a 5 MW.
Número de Cliente: É a referência de identificação do cliente cadastrado na base de dados Cemig.
Número de Instalação: É a referência de Identificação da Unidade Consumidora cadastrada na base de dados Cemig.
Classificação: Classificação em relação à tensão de atendimento – Grupo A (média/alta tensão) e Grupo B (baixa tensão)
Tensão de Atendimento: Informe a tensão de atendimento em Volts.
Titular da UC: Titular da Unidade Consumidora.
CPF/CNPJ: Informe o CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica.
Disjuntor Individual: Deverá ser informada a capacidade em amperes do disjunto individual do padrão Cemig e se é monopolar, bipolar ou tripolar.
Disjuntor Geral: No caso de mais de uma unidade consumidora (edificação de uso coletivo, agrupamento), informe a corrente nominal do disjuntor geral instalado.
Transformador particular (kVA): Informe o arranjo de alimentação e os dados técnicos do(s) transformador(es).
Nº Tipo de Subestação Conforme ND 5.3: Identifique o número de subestação conforme ND 5.3 e a modificação requerida.
ATENÇÃO: O uso da subestação tipo Nº1 foi descontinuado das normas Cemig, portanto NÃO é permitida para ligação de novas Unidades Consumidoras usando esse padrão de construção.
As subestações tipo Nº 5 e Nº 8 somente são aplicáveis para potências de transformação até 300 kVA e não podem ser de uso compartilhado.
Tipo de Ligação do Transformador: Informe o tipo de ligação Y-∆ ou ∆-Y e a modificação requerida.
Entrada de Energia: Informe se haverá modificação da configuração da entrada de energia em relação ao atendimento. Será avaliado em que fase o atendimento se encontra e se a solicitação provocará mudanças na solução proposta.
Projeto Original Informe os dados técnicos iniciais de projeto da Central Geradora.
Novo Projeto: Informe os novos dados técnicos de projeto da Central Geradora.
ATENÇÃO:
1. Somente são aceitos pedidos de modificação para Parecer de Acesso dentro do prazo de validade.
2. Para consumidores do grupo A, é necessário que o processo de assinatura do CUSD (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) esteja concluído junto a Cemig.
3. Para consumidores do grupo A, caso tenha sido feita a aprovação do projeto da subestação e coordenograma de proteção providenciar pedido de reanálise.
4. Alterações na Potência Ativa Instalada Total de Geração (kW) requeridas no pedido de acesso inicial não são permitidas e são objeto de nova solicitação de acesso.

## Dados (hidden)
Tipo de Solicitação
Modificação do projeto de central geradora
Apresentação de projeto com alternativa do art. 73 da REN 1.000
Alternativa Escolhida - Grupo B | Alternativa Escolhida - Grupo A
4 | 3
5 | 4
5
Central Geradora
Microgeração
Minigeração
Grupo
A
B
Tensão de atendimento (V): |  | 13800
B | A | 22000
127/220 | 13800 | 34500
120/240 | 22000
34500
Tipo de Conexão
CONEXÃO EM BAIXA TENSÃO
CONEXÃO EM MÉDIA/ALTA TENSÃO
Tipo de Disjuntor
Monopolar
Bipolar
Tripolar
Tipo de Subestação De: | Para:
N°1 | Sem opções
N°2
N°4
N°5
N°8
Tipo de Ligação do Transformador
Y-∆
∆-Y
Tensão de atendiemento (kV)
13.8
22
34.5
Entrada de Energia
Subestação Individual
Subestação Compartilhada
Tipo de Fonte Primária
Solar
Hidráulica
Biomassa
Cogeração Qualificada
Eólica