## Informações Básicas
| INFORMAÇÕES BÁSICAS DE CONSUMO | 2
Selecione uma opção |  |  |  |  | Orçamento estimado
Tipo de pedido |  |  |  |  | Orçamento de conexão
Número da instalação (em caso de unidade existente)
ORIENTAÇÕES - ATENÇÃO! |  |  |  |  | Conexão nova
Para orçamento estimado, preencher aba 'Informações Básicas'. Não há necessidade de apresentação de arquivos anexos adicionais ao formulário. O estudo de orçamento estimado seguirá o disposto nos artigos 56 a 62 da REN 1000/2021. O prazo para atendimento é 30 dias contados a partir da solicitação. Para orçamento de conexão, preencher abas 'Informações Básicas' e demais abas, conforme características da carga. Adicionalmente, devem ser apresentados os arquivos anexos listados e requeridos em cada aba. O estudo de orçamento de conexão seguirá o disposto nos artigos 63 a 69 da REN 1000/2021. Para unidades consumidoras em tensão igual ou superior a 69 kV, o prazo para elaboração do documento é 45 dias contados a partir da solicitação. |  |  |  |  | Aumento de potência demandada
ANEXOS - ORÇAMENTO DE CONEXÃO |  |  |  |  | Alteração do ponto ou da tensão de conexão
a) “Formulário Consumidores AT” preenchido; b) Documentos relativos à constituição, ao registro e dos representantes legais da pessoa jurídica; c) Declaração descritiva da carga instalada (no caso de aumento de potência demandada, necessário para a carga acrescentada); d) Relação das cargas potencialmente perturbadoras conforme norma ED 5.57 (caso aplicável e, no caso de aumento de potência demandada, necessário para a carga acrescentada); e) Licença ou declaração emitida pelo órgão competente se as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outras (não necessário para aumento de potência demandada ou alteração do ponto ou da tensão de conexão); f) Documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações (não necessário para aumento de potência demandada ou alteração do ponto ou da tensão de conexão); g) Croqui da planta industrial, georreferenciada, incluindo o polígono da subestação e os limites da propriedade do cliente (em formato KMZ, KML ou CAD georreferenciado); e h) Documentos requeridos no Módulo 3 do PRODIST para os casos de existência de motores de indução, máquinas síncronas, fornos a arco, conversores, retificadores e/ou inversores. |  |  |  |  | Conexão em caráter temporário
USUÁRIO (UNIDADE CONSUMIDORA) |  |  |  | RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES | 69 kV
CNPJ: |  |  |  | Nome: | 138 kV
Nome empresarial: |  |  |  | CPF:
Nome de fantasia: |  |  |  | Empresa:
Logradouro: |  |  |  | Logradouro:
Número: |  |  |  | Número:
Complemento: |  |  |  | Complemento:
Bairro/distrito: |  |  |  | Bairro/distrito:
Município: |  |  |  | Município:
UF: |  |  |  | UF:
CEP: |  |  |  | CEP:
E-mail: |  |  |  | E-mail:
Telefone: |  |  |  | Telefone: | Azul
CNAE/Ramo de Atividade |  |  |  |  | Verde
EMPREENDIMENTO
Nome:
Endereço:
Município:
Estado:
Latitude: |  |  | Longitude:
PONTO DE CONEXÃO DE INTERESSE |  |  |  |  | Fotovoltaica
Caso o Acessante deseje Indicar um ponto de conexão |  |  |  |  | Hidráulica
Latitude: |  |  | Longitude: |  | Térmica
Tensão de conexão de interesse |  |  |  |  | Eólica
Química
INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO |  |  |  |  | Outro
Há cargas potencialmente perturbadoras?
Unidade localizada em áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outras?
Ambiente de contratação
Modadalidade tarifária
Data de início do uso do sistema de distribuição da CEMIG: |  |  |  |  | Sim
Data |  |  | Atual |  | Não
Demanda Ponta (kW)
Demanda Fora Ponta (kW)
INFORMAÇÕES SOBRE GERAÇÃO PRÓPRIA VINCULADA AO SUPRIMENTO |  |  |  |  | Ambiente de Contratação Ambiente de Contratação Regulado – ACR
Fonte |  |  |  |  | Ambiente de Contratação Livre – ACL
Origem do combustível |  |  |  |  | Não definido
Especificar outro
Data de início
Data |  |  | Atual
Potência Geração (kW)
DEMAIS INFORMAÇÕES
RESPONSÁVEL LEGAL
Nome completo
Cargo
CPF
E-mail
Possui certificado digital?
RESPONSÁVEL LEGAL
Nome completo
Cargo
CPF
E-mail
Possui certificado digital?
TESTEMUNHA
Nome completo
Cargo
CPF
E-mail
Possui certificado digital?

## Motores de Indução
Informações complementares para Motores de Indução
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Designação | - | -
Tipo | Gaiola de Esquilo (GE)/Rotor bobinado (RB) | -
Potência nominal | - | kW
Corrente nominal | - | A
Tensão nominal | - | kV
Número de pólos | - | quantidade
Velocidade nominal |  | rpm
Fator de potência em regime | - | %
Rendimento nominal |  | %
Deslizamento a potência e tensão nominais |  | %
Impedância do estator | Rs | Ohm
| Xs | Ohm
Impedância do rotor | Rs | Ohm
| Xs | Ohm
Impedância de magnetização | Xm | Ohm
Corrente de partida | - | A
Fator de potência na partida | - | %
Partida | A vazio (AV) | -
| Sob carga (SC) | -
Frequência de partidas | - | -
Aplicação | - | -
Tipo de partida | Direta, motor auxiliar, reator série, resistor série, autotransformador, outros | tapes % ou especificar
Momento de inércia motor-carga | - | kg.m2
Controle de velocidade | Inversores, ciclo-conversores, cascata, outros | -
Curvas características | Conjugado motor x velocidade, conjugado da carga x velocidade, corrente x velocidade, fator de potência x velocidade, conjugado da carga x tempo | Arquivo anexo

## Máquina Síncrona
Informações complementares para Máquina Síncrona
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Designação | - | -
Tipo | Gerador (GR)/Motor síncrono (MS)/Compensador síncrono (CS) | -
Potência nominal | - | kW
Corrente nominal | - | A
Tensão nominal | - | kV
Número de pólos | - | -
Pólos | L/S | -
Velocidade nominal | - | rpm
Fator de potência em regime | - | %
Conjugado pull in | - | N.m
Conjugado pull out | - | N.m
Reatâncias | Xd | %
| Xq | %
| X'd | %
| X'q | %
| X''d | %
| X''q | %
| X1 | %
Constantes de tempo | T’d0 | segundos
| T’q0 | segundos
| T’’d0 | segundos
| T’’q0 | segundos
Constante de amortecimento (D) | - | p.u./p.u.
Corrente de partida | - | A
Fator de potência na partida | - | %
Partida | A vazio (AV) | -
| Sob carga (SC) | -
Frequência de partidas | - | -
Aplicação | - | -
Esquema de partida | Direta, motor auxiliar, reator série, resistor série, autotransformador, outros | tapes % ou especificar
Momento de inércia motor-carga | - | kg.m2
Controle de velocidade | Inversores, ciclo-conversores, cascata, outros | -
Curvas características | Conjugado motor x velocidade, conjugado da carga x velocidade, corrente x velocidade, fator de potência x velocidade, conjugado da carga x tempo | Arquivo anexo

## Fornos a Arco
Informações complementares para Fornos a Arco
Fornos a Arco – Dados Gerais
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Número de fornos | - | quantidade
Capacidade | - | Ton
Ciclo diário de operação | - | -
Número de fornos operando simultaneamente | - | quantidade
Tempo médio de corrida durante a corrida |  | minutos
Número de carregamentos |  | quantidade
Tempos médios para as fases de ignição, fusão e refino |  | minutos
Fornos a Arco – Informações Individuais
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Potência nominal do forno | - | MVA
Fator de potência sob potência nominal | - | %
Tensão nominal | - | V
Corrente nominal | - | A
Potência de curto-circuito do forno | - | %
Potência máxima | - | MVA
Fator de potência sob potência máxima | - | %
Comprimento médio do arco elétrico | - | cm
Tensão média de arco elétrico | - | V
Potências ativas médias | Fase de ignição | MW
| Fase de fusão | MW
| Fase de refino | MW
Fatores de potência ativas | Fase de ignição | %
| Fase de fusão | %
| Fase de refino | %
Comprimentos médios de arco | Fase de ignição | cm
| Fase de fusão | cm
| Fase de refino | cm
Diagrama unifilar do sistema de alimentação do forno | Com as impedâncias dos elementos do circuito elétrico | Arquivo anexo
Potência nominal dos transformadores abaixadores | - | MVA
Impedância dos transformadores abaixadores | Base 100 MVA | %
Ligações dos enrolamentos dos transformadores abaixadores | - | -
Relação dos tapes disponíveis dos transformadores abaixadores | - | %
Tape fixo dos transformadores abaixadores | - | -
Mudança de tape sob carga dos transformadores abaixadores | - | -
Mudança de tape a vazio dos transformadores abaixadores | - | -
Curvas características de operação do forno | Potência ativa | -
Tipo de controle | Automático ou manual, corrente constante ou variável acionamento hidráulico ou elétrico | -
Diagrama de blocos do sistema de controle | - | Arquivo anexo
Parâmetros da função de transferência | - | -
Tempo mínimo de resposta | - | segundos
Tipo de compensadores estáticos | RCT, CCT, RCT/CCT, outro
Potência mínima dos compensadores estáticos | - | MVAr
Potência máxima dos compensadores estáticos | - | MVAr
Diagrama elétrico dos compensadores estáticos | - | Arquivo anexo
Acionamento hidráulico ou elétrico dos compensadores estáticos | - | -
Diagramas elétricos dos filtros | Com valores das impedâncias | Arquivo anexo
Diagrama elétrico dos bancos de capacitores | Com capacidades | Arquivo anexo
Reator série | - | -
Outros | Especificar | -

## Convers Retif Inversores
Informações complementares para Conversores, Retificadores e Inversores
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Número de unidades iguais | - | quantidade
Designação | - | -
Aplicação | - | -
Tipo | - | -
Pulsos | - | quantidade
Potências | Nominal | MVA
| Mínima | MVA
| Máxima | MVA
Tensões | Nominal CA | kV
| Mínima CA | kV
| Máxima CA | kV
Tensões | Nominal CC | kV
| Mínima CC | kV
| Máxima CC | kV
Correntes | Nominal CA | A
| Mínima CA | A
| Máxima CA | A
Correntes | Nominal CC | A
| Mínima CC | A
| Máxima CC | A
Número de enrolamentos dos transformadores dos conversores | Dados de placa | quantidade
Potência nominal dos transformadores dos conversores | Dados de placa | MVA
Impedâncias na base própria dos transformadores dos conversores | Dados de placa | %
Número de tapes fixos dos transformadores dos conversores | Dados de placa | quantidade
Variação de tapes fixos dos transformadores dos conversores | Dados de placa | %
Número de tapes variáveis (LTC) dos transformadores dos conversores | Dados de placa | quantidade
Variação de tapes variáveis (LTC) dos transformadores dos conversores | Dados de placa | %
Diagramas | Com esquemas de ligação dos conversores e dos transformadores de alimentação correspondentes | Arquivo anexo
Capacitor equivalente CC | - | F