## Informações Básicas
| INFORMAÇÕES BÁSICAS DE GERAÇÃO | 2
Selecione uma opção |  |  |  |  | Orçamento estimado
Tipo de pedido |  |  |  |  | Orçamento prévio
Número da instalação (em caso de unidade existente)
ORIENTAÇÕES - ATENÇÃO! |  |  |  |  | Conexão nova
Para orçamento estimado, preencher aba 'Informações Básicas'. Não há necessidade de apresentação de arquivos anexos adicionais ao formulário. O estudo de orçamento estimado seguirá o disposto nos artigos 56 a 62 da REN 1000/2021. O prazo para atendimento é 30 dias contados a partir da solicitação. Para orçamento de conexão, preencher abas 'Informações Básicas', 'Informações complementares' e demais abas, conforme fonte da geração. Adicionalmente, devem ser apresentados os arquivos anexos listados e requeridos em cada aba. O estudo de orçamento prévio seguirá o disposto nos artigos 63 a 69 da REN 1000/2021. Para centrais geradoras, o prazo para elaboração do documento é 45 dias contados a partir da solicitação. |  |  |  |  | Elevação da potência injetada no sistema de distribuição
ANEXOS - ORÇAMENTO DE CONEXÃO |  |  |  |  | Alteração do ponto ou da tensão de conexão
a) “Formulário Geração” preenchido; b) Documentos relativos à constituição, ao registro e dos representantes legais da pessoa jurídica; c) Declaração descritiva da carga instalada (caso aplicável); d) Relação das cargas potencialmente perturbadoras conforme norma ED 5.57 (caso aplicável); e) Licença ou declaração emitida pelo órgão competente se as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outras (não necessário para elevação da potência injetada, alteração do ponto ou da tensão de conexão ou reserva de capacidade); f) Documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações (não necessário para elevação da potência injetada, alteração do ponto ou da tensão de conexão ou reserva de capacidade); g) Diagrama unifilar e diagrama de operação das instalações internas do gerador; e h) Documentos requeridos nas “Informações Complementares” e referentes à cada tipo de fonte de geração |  |  |  |  | Conexão em caráter temporário
Reserva de capacidade
USUÁRIO (CENTRAL GERADORA) |  |  |  | RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
CNPJ: |  |  |  | Nome:
Nome empresarial: |  |  |  | CPF:
Nome de fantasia: |  |  |  | Empresa:
Logradouro: |  |  |  | Logradouro:
Número: |  |  |  | Número:
Complemento: |  |  |  | Complemento:
Bairro/distrito: |  |  |  | Bairro/distrito:
Município: |  |  |  | Município:
UF: |  |  |  | UF:
CEP: |  |  |  | CEP:
E-mail: |  |  |  | E-mail:
Telefone: |  |  |  | Telefone:
Classe
CNAE/Ramo de Atividade
EMPREENDIMENTO
Nome:
Tipo:
Origem de combustível (biomassa, eólica, fóssil, hídrica, nuclear ou solar):
Especificar outro
Endereço:
Município:
Estado:
Latitude: |  |  | Longitude:
Fotovoltaica
PONTO DE CONEXÃO DE INTERESSE |  |  |  |  | Hidráulica
Caso o Acessante deseje Indicar um ponto de conexão |  |  |  |  | Térmica
Latitude: |  |  | Longitude: |  | Eólica
Tensão de conexão de interesse |  |  |  |  | Química
Outro
PARTICIPAÇÃO EM LEILÃO (DAL) - ORÇAMENTO ESTIMADO
Participação em Leilão?
Número do Leilão (preenchimento obrigatório apenas em caso de participação em leilão)
INFORMAÇÕES SOBRE A GERAÇÃO
Unidade localizada em áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outras? |  |  |  |  | Azul
A demanda contratada por central geradora deve ser o valor por ela declarado de sua máxima potência injetável no sistema, a qual deve ter valor maior ou igual à diferença entre a potência instalada e a carga própria (Art. 149 - REN 1000/2021) |  |  |  |  | Verde
Data de início do uso do sistema de distribuição da CEMIG:
Data |  |  | Atual
Montante de uso a ser contratado do sistema de distribuição da CEMIG (MW) - Injeção |  |  |  |  | Sim
Montante de uso a ser contratado do sistema de distribuição da CEMIG (MW) - Consumo |  |  |  |  | Não
Potência instalada (MW)
Carga Própria (MW)
INFORMAÇÕES SOBRE A RESERVA DE CAPACIDADE |  |  |  |  | Ambiente de Contratação Ambiente de Contratação Regulado – ACR
Modadalidade tarifária |  |  |  |  | Ambiente de Contratação Livre – ACL
Data de início do uso do sistema de distribuição da CEMIG: |  |  |  |  | Não definido
Demanda Ponta (kW) (Modalidade Tarifária Azul)
Demanda Fora Ponta (kW) (Modalidade Tarifária Azul ou Verde)
Outro
DEMAIS INFORMAÇÕES
RESPONSÁVEL LEGAL
Nome completo
Cargo
CPF
E-mail
Possui certificado digital?
RESPONSÁVEL LEGAL
Nome completo
Cargo
CPF
E-mail
Possui certificado digital?
TESTEMUNHA
Nome completo
Cargo
CPF
E-mail
Possui certificado digital?

## Informações Complementares
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CENTRAIS GERADORAS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Avaliação da capacidade energética | - | -
Potência de cada unidade | - | MW
Número de unidades | - | Número
Fator de potência nominal | - | %
Tensão nominal | - | kV
Energia garantida | - | MW médio
Regime de operação | Permanente ou emergência | -
Operação interligada | Sim/Não | -
Características das principais máquinas de corrente alternada | Código | -
| Instalação (existente/prevista) | -
| Tipo (motor síncrono/assíncrono, gerador/compensador síncrono) | -
| Quantidade | -
| Aplicação | -
| Potência | %
| Esquema de partida | -
| Corrente de partida | A
Sistemas de proteção e controle | - | -
Níveis de confiabilidade | - | -
Variação de tensão | - | %
Variação de Frequência | - | %
Diagrama unifilar das instalações internas do gerador | Arquivo anexo | -
Informações sobre o sistema de medição | Incluindo transformadores de instrumentos com suas características básicas, relação de transformação e classe de exatidão
Cronograma do empreendimento | - | Arquivo anexo
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA TRANSFORMADORES DE SUBESTAÇÃO
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Potência nominal | - | MVA
Impedância de curto-circuito de sequência positiva e zero | Na base do transformador | p.u.
Tipo de ligação dos enrolamentos | -
Impedância dos enrolamentos | - | p.u.
Relações das tensões disponíveis | - | -
Derivações de tapes sob carga | - | -
Derivações de tapes a vazio | - | -
Tensão nominal dos enrolamentos | - | kV
Sobrecargas admissíveis pelo equipamento sem perda de vida útil | Em condições normais de operação e em situações de emergência | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA SUBESTAÇÕES DIAGRAMA UNIFILAR E DADOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA SUBESTAÇÃO
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Potência | - | kW
Impedâncias dos transformadores | - | %
Características dos sistemas de controle e proteção existentes | - | -

## Térmicas
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS
CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – DADOS GERAIS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Identificação da unidade | - | -
Fabricante das turbinas | - | -
Tipo de turbina | G/V/O | -
Fabricante do gerador | - | -
Potência nominal de placa | - | kW
Potência máxima em regime contínuo | - | MW
Corrente nominal | - | A
Tensão nominal | - | kV
Frequência nominal | - | Hz
Velocidade nominal | - | rpm
Número de fases | - | Número
Tipo e ligação | Delta ou Y | -
Número de polos | - | Número
Fator de potência | Sobre-excitado e sub-excitado | %
CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – DADOS COMPLEMENTARES
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Curvas para tomada de carga | Cold, wart, not start | Arquivo anexo
Curva para parada das unidades | - | -
Condições ambientais para as quais estas estão referidas | - | -
CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – CURVAS DE CAPABILIDADE E SATURAÇÃO
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Curvas de capabilidade para a tensão de operação máxima | Referida às condições ambientais locais, altitude e temperatura média anual | Arquivo anexo
Curvas de capabilidade para a tensão de operação mínima | Referida às condições ambientais locais, altitude e temperatura média anual | Arquivo anexo
Curvas de capabilidade para a tensão de operação nominal | Referida às condições ambientais locais, altitude e temperatura média anual | Arquivo anexo
Curvas de saturação em p.u. | - | Arquivo anexo
CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – FAIXAS OPERATIVAS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Faixa operativa contínua de tensão nos terminais da máquina | Em regime permanente | p.u.
Faixa operativa temporizada de tensão | - | -
Ajustes propostos da proteção | Sobretensão e subtensão | -
Faixa operativa contínua de frequência | - | -
Faixa operativa temporizada de frequência | - | -
Ajustes propostos de proteção | Sobrefrequência e subfrequência | -
Faixas de operação proibidas | Por conjunto turbina-gerador | -
Limite máximo da turbina associada | - | MW
CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO (NO CASO DE CONEXÃO EM MÉDIA TENSÃO, APENAS PARA CENTRAIS GERADORAS COM POTÊNCIA INSTALADA SUPERIOR A 5 MW)
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Sinal adicional (PSS) derivado de potência acelerante | Sim/Não | -
Tempo de resposta menor ou igual a 0,1 segundos | Sim/Não | -
Teto de tensão positivo maior ou igual a 5 p.u. | - | -
Teto de tensão negativo menor ou igual a –4 p.u. | - | -
Diagramas de blocos | Regulador de tensão, sinal adicional, limitadores de sobre-excitação e de sub-excitação | Arquivo anexo
Ajustes propostos de regulador de tensão | - | -
Faixas de parâmetros para os ajustes | - | -
Resultados de simulações e/ou ajustes | - | -
CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Reatância síncrona de eixo direto não saturada (Xd) | Na base MVA da máquina | %
Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada (Xq) | Na base MVA da máquina | %
Reatância transitória de eixo direto não saturada (X’q) | Na base MVA da máquina | %
Reatância subtransitória de eixo direto não saturada (X’’q) | Na base MVA da máquina | %
Reatância de dispersão não saturada (X1) | Na base MVA da máquina | %
Constante de tempo transitória de eixo direto (T’d0) | - | Segundos
Constante de tempo subtransitória de eixo direto, em circuito aberto (T’’d0) | - | Segundos
Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura, em circuito aberto (T’’q0) | - | Segundos
Momento de inércia do conjunto turbinagerador (H) | - | Segundos

## Hidráulicas
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS
CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS GERAIS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Identificação da unidade | - | -
Fabricante das turbinas | - | -
Fabricante do gerador | - | -
Potência nominal de placa | - | MVA
Potência máxima em regime contínuo | - | MW
Corrente nominal | - | A
Tensão nominal | - | kV
Frequência nominal | - | Hz
Velocidade nominal | - | rpm
Número de fases | - | Número
Tipo e ligação | Delta ou Y | -
Número de polos | - | Número
Fator de potência | Sobre-excitado e sub-excitado | %
CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS COMPLEMENTARES
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Rendimentos dos conjuntos turbina-gerador | - | %
Tipo de turbina | - | -
Rampeamento (curva de carga) | Nas diversas condições operativas | -
CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – FAIXAS OPERATIVAS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Faixa operativa contínua de tensão nos terminais da máquina | Em regime permanente | kV
Faixa operativa temporizada de tensão | - | kV
Ajustes propostos da proteção | Sobretensão e subtensão | -
Faixa operativa contínua de frequência | - | Hz
Faixa operativa temporizada de frequência | - | Hz
Ajustes propostos de proteção | Sobrefrequência e subfrequência | -
Faixas de operação proibidas | Por conjunto turbina-gerador | -
Limite máximo da turbina associada | - | MW
CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO (NO CASO DE CONEXÃO EM MÉDIA TENSÃO, APENAS PARA CENTRAIS GERADORAS COM POTÊNCIA INSTALADA SUPERIOR A 5 MW)
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Sinal adicional (PSS) derivado de potência acelerante | Sim/Não | -
Tempo de resposta menor ou igual a 0,1 segundos | Sim/Não | -
Teto de tensão positivo maior ou igual a 5 p.u. | - | -
Teto de tensão negativo menor ou igual a –4 p.u. | - | -
Diagramas de blocos | Regulador de tensão, sinal adicional, limitadores de sobre-excitação e de sub-excitação | Arquivo anexo
Ajustes propostos de regulador de tensão | - | -
Faixas de parâmetros para os ajustes | - | -
Resultados de simulações e/ou ajustes | - | -
CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMAS E REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA TURBINA (NO CASO DE CONEXÃO EM MÉDIA TENSÃO, APENAS PARA CENTRAIS GERADORAS COM POTÊNCIA INSTALADA SUPERIOR A 5 MW)
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Diagramas de blocos | Regulador de velocidade | p.u.
Ajustes propostos de velocidade
Faixas de parâmetros para ajustes
Resultados das simulações e/ou ajustes
CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Reatância síncrona de eixo direto não saturada (Xd) | Na base MVA da máquina | %
Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada (Xq) | Na base MVA da máquina | %
Reatância transitória de eixo direto não saturada (X’q) | Na base MVA da máquina | %
Reatância subtransitória de eixo direto não saturada (X’’q) | Na base MVA da máquina | %
Reatância de dispersão não saturada (X1) | Na base MVA da máquina | %
Constante de tempo transitória de eixo direto (T’d0) | - | Segundos
Constante de tempo subtransitória de eixo direto, em circuito aberto (T’’d0) | - | Segundos
Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura, em circuito aberto (T’’q0) | - | Segundos
Momento de inércia do conjunto turbinagerador (H) | - | (MW.s)/MVA

## Eólicas
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS
CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS GERAIS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Número de turbinas/geradores | Por tipo | %
Potência nominal instalada total | Por tipo | MW
Montante de uso a contratar – MUST | - | MW
Gráficos de 24 hs de potência prevista injetada na rede | - | -
Controle integrado | De tensão, de fator de potência etc | -
Potência máxima injetável na rede pela central eólica | - | -
CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Fabricante | - | -
Modelo | - | -
Diâmetro do rotor | - | M
Controle de potência | Stall, pitch etc.
Velocidade de rotação nominal | - | rpm
Sobrevelocidade máxima | - | rpm
Velocidade do vento na entrada em serviço (cut-in) | - | m/s
Potência gerada na entrada em serviço (cut-in) | - | MW
Velocidade do vento para atingir a potência | - | m/s
Velocidade do vento na saída de serviço (cut out) | - | m/s
Potência gerada na saída de serviço (cut-out) | - | MW
Momento de inércia da massa girante (MD2/4) | - | kg.m2
Coeficiente de amortecimento | P.U. de conjugado/P.U. de velocidade | -
Curva CP x lambda | - | -
Curva de potência | Potência x velocidade do vento | -
Documento de certificação da turbina | Data | -
CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS –ACOPLAMENTO TURBINA/GERADOR - CAIXA DE ENGRENAGEM E/OU EIXO
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Razão de multiplicação do 1º estágio | - | -
Razão de multiplicação do 2º estágio | - | -
Razão de multiplicação do 3º estágio | - | -
Coeficiente de rigidez do eixo (G/T) | p.u. de conjugado/rad. elétrico | -
CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Fabricante | - | -
Tipo construtivo | Assíncrono etc. | -
Potência nominal | - | MW
Potência aparente | - | MVA
Tensão nominal | Para estator e rotor | V
Limites de variação da tensão terminal | - | %
Corrente nominal | Para estator e rotor | A
Frequência nominal | - | Hz
Número de polos | Indicar se tem 2 números de polos | -
Velocidade síncrona | Para cada número de polos | rpm
Velocidade de rotação na potência nominal | Faixa | rpm
Momento de inércia (MD2/4) | - | kg.m2
Coeficiente de amortecimento | P.U. de conjugado/P.U. de velocidade | -
Corrente em vazio | - | A
Corrente de partida | - | A
Corrente máxima de ligação à rede | - | A
Potência reativa absorvida em vazio | - | Kvar
Potência reativa absorvida na potência nominal | - | Kvar
Curvas de potência reativa em função da potência ativa | Diagrama P, Q de quatro quadrantes | -
Fator de potência sem compensação e carregamento | Para 25, 50, 75 e 100 | Em % da potência ativa nominal
Fator de potência com compensação e carregamento | Para 25, 50, 75 e 101 | Em % da potência ativa nominal
Resistências e reatâncias do esquema equivalente | Rs, Xs, Rr, Xr e Xm | p.u.
Resistências e reatâncias do esquema equivalente | Esquema de partida | -
Resistências e reatâncias do esquema equivalente | Rotor do gerador | -
CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE PROTEÇÃO
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Sobretensão | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
Subtensão | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
Sobrefrequência | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
Subfrequência | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
Sobrecorrente de fase e neutro | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
Sobretensão residual (3V0) | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
Outras (dif/dit, deslocamento de fase etc.) | Faixas de ajustes e ajustes (incluindo a temporização) | -
CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE CONTROLE (NO CASO DE CONEXÃO EM MÉDIA TENSÃO, APENAS PARA CENTRAIS GERADORAS COM POTÊNCIA INSTALADA SUPERIOR A 5 MW)
Informação | Especificação | Unidade | Valor
Sistema de controle | - | -
Diagrama de Bloco | - | Arquivo anexo
Parâmetros | - | -
Faixa de ajustes | - | -
Ajustes propostos | - | -

## Fotovoltáica
CENTRAIS GERADORAS FOTOVOLTÁICAS – DADOS DA CENTRAL GERADORA
Potência instalada total (MW)
Área total da central geradora (m²)
Montante Número de arranjos
CENTRAIS GERADORES FOTOVOLTÁICAS - MÓDULOS DA CENTRAL GERADORA
Fabricante dos painéis
Modelo
Potência nominal de placa
Tipo de célula
Potência máxima(W)
Tensão de máxima potência - Vmp (V)
Corrente de máxima potência - Imp (A)
Tolerância de potência de saída (%)
Tensão de circuito aberto - Voc (V)
Corrente de curto-circuito - Isc (A)
Coeficiente de temperatura do Voc (V/°C)
Coeficiente de temperatura do Isc (A/°C)
CENTRAIS GERADORES FOTOVOLTÁICAS - DISPOSITIVO CONDICIONADOR DE POTÊNCIA
Potência CC máxima (kW)
Tensão CC máxima (V)
Corrente máxima de entrada (A)
Amplitude de tensão MPPT (V)
Potência nominal CA (kW)
Potência máxima CA (kW)
Corrente máxima de saída (A)
Tensão nominal CA (V)
Frequência da rede CA (Hz)
Ligação
Rendimento (%)
CENTRAIS GERADORES FOTOVOLTÁICAS - PAINEL
Inclinação
Concentração solar
SISTEMA DE CONTROLE (NO CASO DE CONEXÃO EM MÉDIA TENSÃO, APENAS PARA CENTRAIS GERADORAS COM POTÊNCIA INSTALADA SUPERIOR A 5 MW)
Sistema de controle
Diagrama de Blocos | Arquivo anexo
Parâmetros
Faixa de ajustes
Ajustes proposto
(c-Si) mono
(c-Si) poli
(a-Si)
CdTe
CIGS e Cis
Multijunção
Geração Híbrida
Outra