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Este Roteiro refere-se aos Anexos do Diagnóstico Energético que devem ser elaborados separadamente (e enviados no SiSPEE separadamente), e que não devem compor no corpo do texto do Diagnóstico Energético:
· ANEXO 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES VIÁVEIS
· ANEXO 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS VIÁVEIS
· ANEXO 4 - CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES INVIÁVEIS
· ANEXO 5 - CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS INVIÁVEIS

Passos a serem seguidos neste documento:
1 – Para elaboração do documento de “CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES” (VIÁVEIS ou INVIÁVEIS): inserir parte da tabela “De” da aba “DePara” (da “Tabelas Auxiliares CEMIG” – de preenchimento obrigatório), exemplo na página acima, do uso final 1, da Unidade Consumidora 1: XX.XXX.XXX.XXX-XX, referente ao(s) equipamento(s) existente(s) a ser(em) substituído(s) na proposta de projeto. 
- Para elaboração do documento de “CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS” (VIÁVEIS ou INVIÁVEIS): inserir parte da tabela “Para” da aba “DePara” (da “Tabelas Auxiliares CEMIG” – de preenchimento obrigatório), exemplo na página acima, do uso final 1, da Unidade Consumidora 1: XX.XXX.XXX.XXX-XX, referente ao(s) equipamento(s) proposto(s) a ser(em) implantado(s) na proposta de projeto. 
A tabela inserida (equipamento existente ou proposto) deve ter: definição do ambiente completo onde está o equipamento existente ou onde será implantado o equipamento proposto, tecnologia, marca, modelo, as características técnicas relevantes da proposta de projeto, quantidade e coluna ao qual o equipamento faz referência a Planilha RCB (“Coluna Planilha RCB”). Não é necessário repetir estes dados no corpo do texto, já que estão contempladas na parte da tabela “DePara” do equipamento.
2, 3 e 4 - Inserir a foto ampla do ambiente onde está(ão) o(s) equipamento(s) existente(s), as fotos do(s) equipamento(s) e da sua(s) respectiva(s) placa(s) de dados técnicos (foto completa da placa com os dados legíveis), na sequência lógica apresentada (2, 3 e 4). As fotos devem estar com boa resolução.
5 – Inserir a tabela do INMETRO destacando a linha dos dados referente ao equipamento.
6 – Inserir os cálculos de eficiência energética do equipamento com base nas informações constantes em sua placa de identificação (equipamento existente) ou tabela do INMETRO (equipamento existente/proposto) apresentada como evidência.

Repetir a mesma sequência lógica aqui apresentada, para todos os Usos Finais, separados por Unidades Consumidoras e por tipo de tecnologia do equipamento. Atenção: inserir o mais amplo possível as fotos e as tabelas na página deste documento para melhor visualização, principalmente, dos dados de placa do equipamento. A formatação do documento segue a mesma do Roteiro do Diagnóstico Energético. Pode ajustar o espaçamento para 1,0 entre o título e os subtítulos, a fim de acomodar melhor as fotos e tabelas no documento. Apague as legendas dos exemplos. Não é necessário incluir legendas nas fotos e tabelas, pois as principais informações já estão contempladas na parte da tabela “DePara”, a ser inserida pelo proponente, do equipamento.
É vedada a separação dos Passos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em documentos distintos, uma vez que essa divisão compromete a caracterização adequada dos equipamentos. Não incluir as explicações das propostas de projeto nos Anexos. Os Anexos devem ser utilizados exclusivamente para apresentação das evidências e dos dados comprobatórios. Toda a contextualização, análise e descrição das propostas deve ser realizada no Diagnóstico Energético.
Apague todas as instruções deste documento.
E atualize o Sumário.

5 - Tabela do INMETRO



2 - Foto ampla do ambiente onde está(ão) o(s) equipamento(s)



4 - Foto da placa de dados técnicos do equipamento



3 - Foto do equipamento
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